《专业工程管理与实务》（市政公用工程）

科目考试大纲

1K400000 市政公用工程管理与实务

1K410000 市政公用工程技术

1K411000 城镇道路工程

1K411010 城镇道路工程结构与材料

1K411011 掌握城镇道路分类与分级

1K411012 掌握沥青路面结构组成特点

1K411013 掌握水泥混凝土路面构造特点

1K411014 熟悉沥青混合料组成与材料

1K411015 了解沥青路面材料的再生应用

1K411020 城镇道路路基施工

1K411021 掌握城镇道路路基施工技术

1K411022 掌握城镇道路路基压实作业要点

1K411023 熟悉岩土分类与不良土质处理方法

1K411024 了解水对城镇道路路基的危害

1K411030 城镇道路基层施工

1K411031 掌握不同无机结合料稳定基层特性

1K411032 掌握城镇道路基层施工技术

1K411033 了解土工合成材料的应用

1K411040 城镇道路面层施工

1K411041 掌握沥青混合料面层施工技术

1K411042 掌握改性沥青混合料面层施工技术

1K411043 掌握水泥混凝土路面施工技术

1K411044 熟悉城镇道路大修维护技术要点

1K412000 城市桥梁工程

1K412010 城市桥梁工程结构与材料

1K412011 掌握城市桥梁结构组成与类型

1K412012 掌握不同形式挡土墙的结构特点

1K412013 掌握钢筋混凝土施工技术

1K412014 掌握预应力混凝土施工技术

1K412015 熟悉预应力材料的技术要求

1K412016 熟悉混凝土强度及配比要求

1K412020 城市桥梁下部结构施工

1K412021 掌握桩基础施工方法与设备选择

1K412022 掌握墩台、盖梁施工技术

1K412023 熟悉各类围堰施工要求

1K412030 城市桥梁上部结构施工

1K412031 掌握现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术

1K412032 掌握装配式梁（板）施工技术

1K412033 掌握钢一混凝土结合梁施工技术

1K412034 熟悉钢梁制作与安装要求

1K412035 熟悉钢筋（管）混凝土拱桥施工要点

1K412036 了解斜拉桥施工技术要点

1K412040 管涵和箱涵施工

1K412041 掌握管涵施工技术要点

1K412042 掌握箱涵顶进施工技术要点

1K413000 城市轨道交通工程

1K413010 城市轨道交通工程结构与特点

1K413011 掌握地铁车站结构与施工方法

1K413012 掌握地铁区间隧道结构与施工方法

1K413013 熟悉轻轨交通高架桥梁结构与施工要点

1K413014 了解城市轨道交通的轨道结构组成

1K413020 明挖基坑施工

lK413021 掌握深基坑支护结构与变形控制

1K413022 掌握基槽土方开挖及护坡技术

1K413023 熟悉地基加固处理方法

1K413024 熟悉工程降水方法

1K413030 盾构法施工

1K413031 掌握盾构施工条件与现场布置要求

1K413032 掌握盾构法始发与接收施工技术

1K413033 掌握盾构掘进技术

1K413034 熟悉盾构法施工地层变形控制措施

1K413035 了解盾构机型选择要点

1K413040 喷锚暗挖（矿山）法施工

1K413041 掌握喷锚暗挖法的掘进方式选择

1K413042 掌握喷锚加固支护施工技术

1K413043 掌握衬砌及防水施工要求

1K413044 熟悉小导管注浆加固技术

1K413045 熟悉管棚施工技术

1K414000 城市给水排水工程

1K414010 给水排水厂站工程结构与特点

1K414011 掌握厂站工程结构与施工方法

1K414012 熟悉给水与污水处理工艺流程

1K414013 了解给水与污水处理厂试运行

1K414020 给水排水厂站工程施工

1K414021 掌握现浇（预应力）混凝土水池施工技术

1K414022 掌握装配式预应力混凝土水池施工技术

1K414023 掌握构筑物满水试验的规定

1K414024 掌握沉井施工技术

1K414025 熟悉水池施工中的抗浮措施

1K415000 城市管道工程

1K415010 城市给水排水管道工程施工

1K415011 掌握开槽管道施工技术

1K415012 掌握不开槽管道施工方法选择要点

1K415013 掌握管道功能性试验的规定

1K415014 熟悉砌筑沟道施工要点

1K415015 了解给排水管网维护与修复技术

1K415020 城市供热管道工程施工

1K410021 掌握供热管道施工与安装要求

1K415022 掌握供热管道功能性试验的规定

1K415023 熟悉供热管网附件及供热站设施安装要点

1K415024 了解供热管道的分类

1K415030 城市燃气管道工程施工

1K415031 掌握燃气管道施工与安装要求

1K415032 掌握燃气管道功能性试验的规定

1K415033 熟悉燃气管道的分类

1K415034 了解燃气管网附属设备安装要点

1K416000 生活垃圾填埋处理工程

1K416010 生活垃圾填埋处理工程施工

1K416011 熟悉泥质防水层及膨润土垫(GCL)施工技术

1K416012 熟悉聚乙烯( HDPE)膜防渗层施工技术

1K416013 了解垃圾填埋与环境保护要求

1K416020 施工测量

1K416021 熟悉场区控制测量

1K416022 了解竣工图编绘与实测

1K417000 城市绿化与园林工程

1K417010 城市绿化工程施工

1K417011 掌握草坪与花坛施工技术

1K417012 掌握城市绿化植物与有关设施的距离要求

lK417013 熟悉树木栽植与大树移植技术

1K417020 园林工程施工

1K417021 掌握园路与广场工程施工技术

1K417022 掌握园林给排水工程施工技术

1K417023 熟悉园林假山掇石工艺与技术要点

1K420000 市政公用工程项目施工管理

1K420010 市政公用工程施工招标投标管理

1K420011 掌握市政公用工程施工招标投标管理要求

1K420012 握市政公用工程施工招标条件与程序

1K420013 掌握市政公用工程施工投标条件与程序

1K420020 市政公用工程造价管理

lK420021 掌握施工图预算的应用

1K420022 掌握市政公用工程工程量清单计价的应用

1K420023 了解设计概算的应用

1K420030 市政公用工程合同管理

1K420031 掌握施工阶段合同履约与管理要求

1K420032 掌握工程索赔的应用

1K420033 熟悉施工合同风险防范措施

1K420040 市政公用工程施工成本管理

1K420041 掌握施工成本管理的应用

1K420042 掌握施工成本目标控制的措施

1K420043 熟悉施工成本核算的应用

1K420050 市政公用工程施工组织设计

1K420051 掌握施工组织设计编制注意事项

1K420052 掌握施工方案确定的依据

1K420053 熟悉专项方案编制与论证要求

1K420054 熟悉交通导行方案设计要点

1K420060 市政公用工程施工现场管理

1K420061 掌握施工现场布置与管理要点

1K420062 掌握环境保护和文明施工管理要点

1K420063 掌握实名制管理有关规定

1K420070 市政公用工程施工进度管理

1K420071 掌握施工进度计划编制方法的应用

1K420072 掌握施工进度计划调控措施

1K420073 掌握施工进度报告的注意事项

1K420080 市政公用工程施工质量管理

1K420081 掌握质量计划编制注意事项

1K420082 掌握质量计划实施要点

1K420083 掌握施工准备阶段质量管理措施

1K420084 掌握施工过程的质量事故预防措施

1K420090 城镇道路工程质量检查与检验

1K420091 掌握无机结合料稳定基层施工质量检查与验收

1K420092 掌握沥青混合料面层施工质量检查与验收

1K420093 掌握水泥混凝土面层施工质量检查与验收

1K420094 掌握冬、雨期施工质量保证措施

1K420095 熟悉压实度的检测方法与评定标准

1K420100 城市桥梁工程质量检查与检验

1K420101 掌握钻孔灌注桩施工质量事故预防措施

1K420102 掌握大体积混凝土浇筑施工质量检查与验收

1K420103 掌握预应力张拉施工质量事故预防措施

1K420104 了解钢管混凝土浇筑施工质量检查与验收

1K420110 城市轨道交通工程质量检查与检验

1K420111 掌握地铁车站工程施工质量检查与验收

1K420112 掌握喷锚支护施工质量检查与验收

1K420113 掌握盾构法隧道施工质量检查与验收

1K420120 城市给排水场站工程质量检查与检验

1K420121 掌握给水排水混凝土构筑物防渗漏措施

1K420122 熟悉城市给水工程滤池与滤板施工质量检查与验收

1K420130 城市管道工程质量检查与检验

1K420131 掌握城市燃气、供热管道施工质量检查与验收

1K420132熟悉柔性管道回填施工质量检查与验收

1K420140 市政公用工程施工安全管理

1K420141 掌握施工安全风险识别与预防措施

1K420142 掌握施工安全保证计划编制要点

1K420143 掌握施工安全检查内容与方法

1K420150 明挖基坑施工安全事故预防

1K420151掌握防止基坑坍塌、淹埋的安全措施

1K420152掌握开挖过程中地下管线的安全保护措施

1K420153 熟悉施工监控量测内容与方法

1K420160 城市桥梁工程施工安全事故预防

1K420161 掌握桩基施工安全措施

1K420162 掌握模板支架和拱架施工安全措施

1K420163 掌握箱涵顶进施工安全措施

1K420164 掌握旧桥梁拆除施工安全措施

1K420170 隧道工程施工安全事故预防

1K420171 掌握盾构法施工安全措施

1K420172 掌握喷锚暗挖法施工安全措施

1K420180 市政公用工程职业健康安全与环境管理

1K420181 掌握职业健康安全体系的要求

1K420182 掌握环境管理体系的要求

1K420190 市政公用工程竣工验收与备案

1K420191 掌握工程竣工验收注意事项

1K420192 掌握工程档案编制要求

1K420193 熟悉工程竣工备案的有关规定

1K420194 了解城市建设档案管理与报送的规定

1K430000 市政公用工程项目施工相关法规与标准

1K431000 相关法律法规

1K431010《城市道路管理条例》有关规定

1K431011 掌握道路与其他市政公用设施建设应遵循的原则

1K431012 掌握关于占用或挖掘城市道路的管理规定

1K431020 《城市绿化条例》有关规定

1K431021 掌握保护城市绿地的规定

1K431022 掌握保护城市的树木花草和绿化设施的规定

1K432000 相关技术标准

1K432010 《城镇道路工程施工与验收规范》的有关规定

1K432011 掌握城镇道路工程施工过程技术管理的规定

1K432012掌握城镇道路工程施工开放交通的规定

1K432020 《城市桥梁工程施工与验收规范》的有关规定

1K432021 掌握城市桥梁工程施工过程质量控制的规定

1K432022 了解悬索桥的索鞍、索夹与吊索施工技术要点

1K432030 《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定

1K432031 掌握喷锚暗挖法隧道施工的规定

1K432032 了解盾构法隧道掘进速度控制的规定

1K432040 《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定

1K432041 掌握给排水构筑物工程所用材料、产品的规定

1K432042 掌握水池气密性试验的要求

1K432050 《给水排水管道工程施工及验收规范》的有关规定

1K432051 掌握给水排水管道工程施工质量控制的规定

1K432052 熟悉给水排水管道沟槽回填的要求

1K432060 《城市供热管网工程施工及验收规范》的有关规定

1K432061 掌握供热管道焊接施工单位应具备条件

1K432062 掌握直埋保温接头的规定

1K432070 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》的有关规定

1K432071 掌握钢管焊接人员应具备的条件

1K432072 掌握聚乙烯燃气管道连接的要求

1K432080 《城市绿化工程施工及验收规范》的有关规定

1K432081 掌握种植穴、槽的挖掘要求

1K432082 熟悉园林植物生长所必需的最低种植土层厚度

1K433000一级建造师（市政公用工程）注册执业管理规定及相关要求

1K433001 掌握一级建造师（市政公用工程）注册执业工程规模标准

1K433002 熟悉一级建造师（市政公用工程）注册执业工程范围

1K433003 了解一级建造师（市政公用工程）施工管理签章文件目录